ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«облводоРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»
413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1 / E-mail: pugachev@vodr.ru		Тел., факс: (845–74) 2-71-40

Результаты лабораторных исследований

        ОТ 11.07.2023 г.

1.наименование лаборатории проводившей исследования – химико-бактериологическая лаборатория
        / заключение о состоянии измерений в лаборатории № 70/2021 от 14.10.2021 г /
2.Место отбора пробы – р.п.Духовницкое, арт. скважина , северо-восточная окраина поселка, около въезда в поселок.
3. НТД регламентирующий объем исследований - Сан.ПиН 2.1.3684-21 ; Сан.ПиН 1.2..3685-21 ; ГОСТ 2761-84

№ / п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследования	Норматив	Методики выполнения измерений
Химические и органолептические показатели
1	Цветность	град.	<1	20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	мг/дм3	<0,58	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 200 С	балл	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель	рН	7,56	6,0-9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,48	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Общая жесткость	Ж0	6,01	7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Аммиак (N)	мг/дм3	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	мг/дм3	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	мг/дм3	0,55	45,0	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	мг/дм3	62,4	350,0	ГОСТ 4245-72
11	Общее железо	мг/дм3	0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
12	Сульфаты	мг/дм3	77,76	500,0	ГОСТ 31940-2012

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-»Пугачевский» Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«облводоРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»
413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1 / E-mail: pugachev@vodr.ru		Тел., факс: (845–74) 2-71-40

Результаты лабораторных исследований

        ОТ 11.07.2023 г.

1.наименование лаборатории проводившей исследования – химико-бактериологическая лаборатория
        / заключение о состоянии измерений в лаборатории № 70/2021 от 14.10.2021 г /
2.Место отбора пробы – р.п.Духовницкое, ул.Чернышевского (водоразборная колонка)
3. НТД регламентирующий объем исследований - Сан.ПиН 2.1.3684-21 ; Сан.ПиН 1.2..3685-21 ; ГОСТ 2761-84

№ / п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследования	Норматив	Методики выполнения измерений
Химические и органолептические показатели
1	Цветность	град.	<1	20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	мг/дм3	<0,58	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 200 С	балл	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель	рН	7,49	6,0-9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,69	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Общая жесткость	Ж0	7,21 +/- 1,08*	7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Аммиак (N)	мг/дм3	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	мг/дм3	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	мг/дм3	1,03	45,0	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	мг/дм3	72,0	350,0	ГОСТ 4245-72
11	Общее железо	мг/дм3	0,067	0,3	ГОСТ 4011-72
12	Сульфаты	мг/дм3	74,16	500,0	ГОСТ 31940-2012

* ( ГОСТ 27384-2002 Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств)

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-»Пугачевский» Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«облводоРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»
413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1 / E-mail: pugachev@vodr.ru		Тел., факс: (845–74) 2-71-40

Результаты лабораторных исследований

        ОТ 11.07.2023 г.

1.наименование лаборатории проводившей исследования – химико-бактериологическая лаборатория
        / заключение о состоянии измерений в лаборатории № 70/2021 от 14.10.2021 г /
2.Место отбора пробы – р.п.Духовницкое, ул.Грибанова (водоразборная колонка)
3. НТД регламентирующий объем исследований - Сан.ПиН 2.1.3684-21 ; Сан.ПиН 1.2..3685-21 ; ГОСТ 2761-84

№ / п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследования	Норматив	Методики выполнения измерений
Химические и органолептические показатели
1	Цветность	град.	1,75	20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	мг/дм3	8,75 +/- 1,75*	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 200 С	балл	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель	рН	7,61	6,0-9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,61	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Общая жесткость	Ж0	7,55 +/- 1,13*	7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Аммиак (N)	мг/дм3	0,93	2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	мг/дм3	0,009	3,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	мг/дм3	0,1	45,0	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	мг/дм3	67,20	350,0	ГОСТ 4245-72
11	Общее железо	мг/дм3	1,95 +/- 0,49*	0,3	ГОСТ 4011-72
12	Сульфаты	мг/дм3	65,76	500,0	ГОСТ 31940-2012

* ( ГОСТ 27384-2002 Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств)

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-»Пугачевский» Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«облводоРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»
413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1 / E-mail: pugachev@vodr.ru		Тел., факс: (845–74) 2-71-40

Результаты лабораторных исследований

        ОТ 11.07.2023 г.

1.наименование лаборатории проводившей исследования – химико-бактериологическая лаборатория
        / заключение о состоянии измерений в лаборатории № 70/2021 от 14.10.2021 г /
2.Место отбора пробы – р.п.Духовницкое, ул.Некрасова (водоразборная колонка)
3. НТД регламентирующий объем исследований - Сан.ПиН 2.1.3684-21 ; Сан.ПиН 1.2..3685-21 ; ГОСТ 2761-84

№ / п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследования	Норматив	Методики выполнения измерений
Химические и органолептические показатели
1	Цветность	град.	<1	20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	мг/дм3	<0,58	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 200 С	балл	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель	рН	7,39	6,0-9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,66	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Общая жесткость	Ж0	7,19 +/- 1,08*	7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Аммиак (N)	мг/дм3	0,96	2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	мг/дм3	0,028	3,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	мг/дм3	0	45,0	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	мг/дм3	144,0	350,0	ГОСТ 4245-72
11	Общее железо	мг/дм3	0,285	0,3	ГОСТ 4011-72
12	Сульфаты	мг/дм3	81,36	500,0	ГОСТ 31940-2012

* ( ГОСТ 27384-2002 Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств)

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-»Пугачевский» Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«облводоРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»
413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1 / E-mail: pugachev@vodr.ru		Тел., факс: (845–74) 2-71-40

Результаты лабораторных исследований

        ОТ 11.07.2023 г.

1.наименование лаборатории проводившей исследования – химико-бактериологическая лаборатория
        / заключение о состоянии измерений в лаборатории № 70/2021 от 14.10.2021 г /
2.Место отбора пробы – р.п.Духовницкое, ул. Юбилейная (водоразборная колонка)
3. НТД регламентирующий объем исследований - Сан.ПиН 2.1.3684-21 ; Сан.ПиН 1.2..3685-21 ; ГОСТ 2761-84

№ / п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследования	Норматив	Методики выполнения измерений
Химические и органолептические показатели
1	Цветность	град.	<1	20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	мг/дм3	0,79	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 200 С	балл	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель	рН	7,60	6,0-9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,71	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Общая жесткость	Ж0	7,29 +/- 1,09*	7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Аммиак (N)	мг/дм3	0,143	2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	мг/дм3	0,045	3,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	мг/дм3	2,55	45,0	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	мг/дм3	43,2	350,0	ГОСТ 4245-72
11	Общее железо	мг/дм3	0,187	0,3	ГОСТ 4011-72
12	Сульфаты	мг/дм3	66,96	500,0	ГОСТ 31940-2012

* ( ГОСТ 27384-2002 Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств)

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-»Пугачевский» Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«облводоРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»
413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1 / E-mail: pugachev@vodr.ru		Тел., факс: (845–74) 2-71-40

Результаты лабораторных исследований

        ОТ 11.07.2023 г.

1.наименование лаборатории проводившей исследования – химико-бактериологическая лаборатория
        / заключение о состоянии измерений в лаборатории № 70/2021 от 14.10.2021 г /
2.Место отбора пробы – р.п.Духовницкое, ул. Темнова (водоразборная колонка)
3. НТД регламентирующий объем исследований - Сан.ПиН 2.1.3684-21 ; Сан.ПиН 1.2..3685-21 ; ГОСТ 2761-84

№ / п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследования	Норматив	Методики выполнения измерений
Химические и органолептические показатели
1	Цветность	град.	<1	20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	мг/дм3	<0,58	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 200 С	балл	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель	рН	7,69	6,0-9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,85	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Общая жесткость	Ж0	7,19 +/- 1,08*	7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Аммиак (N)	мг/дм3	0,136	2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	мг/дм3	0,108	3,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	мг/дм3	15,64	45,0	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	мг/дм3	110,4	350,0	ГОСТ 4245-72
11	Общее железо	мг/дм3	0,063	0,3	ГОСТ 4011-72
12	Сульфаты	мг/дм3	74,16	500,0	ГОСТ 31940-2012

* ( ГОСТ 27384-2002 Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств)

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-»Пугачевский» Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«облводоРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»
413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1 / E-mail: pugachev@vodr.ru		Тел., факс: (845–74) 2-71-40

Результаты лабораторных исследований

        ОТ 11.07.2023 г.

1.наименование лаборатории проводившей исследования – химико-бактериологическая лаборатория
        / заключение о состоянии измерений в лаборатории № 70/2021 от 14.10.2021 г /
2.Место отбора пробы – Духовницкий р-н, с.Дмитриевка, ул Коммунистическая (водоразборная колонка)
3. НТД регламентирующий объем исследований - Сан.ПиН 2.1.3684-21 ; Сан.ПиН 1.2..3685-21 ; ГОСТ 2761-84

№ / п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследования	Норматив	Методики выполнения измерений
Химические и органолептические показатели
1	Цветность	град.	<1	20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	мг/дм3	2,21 +/- 0,44*	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 200 С	балл	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель	рН	7,37	6,0-9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,163	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Общая жесткость	Ж0	9,12 +/- 1,37*	7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Аммиак (N)	мг/дм3	0,007	2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	мг/дм3	0,009	3,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	мг/дм3	1,09	45,0	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	мг/дм3	52,8	350,0	ГОСТ 4245-72
11	Общее железо	мг/дм3	0,748 +/- 0,187*	0,3	ГОСТ 4011-72
12	Сульфаты	мг/дм3	86,16	500,0	ГОСТ 31940-2012

* ( ГОСТ 27384-2002 Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств)

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-»Пугачевский» Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«облводоРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»
413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1 / E-mail: pugachev@vodr.ru		Тел., факс: (845–74) 2-71-40

Результаты лабораторных исследований

        ОТ 11.07.2023 г.

1.наименование лаборатории проводившей исследования – химико-бактериологическая лаборатория
        / заключение о состоянии измерений в лаборатории № 70/2021 от 14.10.2021 г /
2.Место отбора пробы – Духовницкий р-н, д.Вечный Хутор, ул АА Павлова (водоразборная колонка)
3. НТД регламентирующий объем исследований - Сан.ПиН 2.1.3684-21 ; Сан.ПиН 1.2..3685-21 ; ГОСТ 2761-84

№ / п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследования	Норматив	Методики выполнения измерений
Химические и органолептические показатели
1	Цветность	град.	<1	20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	мг/дм3	0,79	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 200 С	балл	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель	рН	7,45	6,0-9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,59	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Общая жесткость	Ж0	7,08 +/- 1,06*	7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Аммиак (N)	мг/дм3	0	2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	мг/дм3	0,009	3,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	мг/дм3	1,62	45,0	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	мг/дм3	48,0	350,0	ГОСТ 4245-72
11	Общее железо	мг/дм3	0,141	0,3	ГОСТ 4011-72
12	Сульфаты	мг/дм3	88,80	500,0	ГОСТ 31940-2012

* ( ГОСТ 27384-2002 Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств)

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-»Пугачевский» Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«облводоРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»
413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1 / E-mail: pugachev@vodr.ru		Тел., факс: (845–74) 2-71-40

Результаты лабораторных исследований

        ОТ 11.07.2023 г.

1.наименование лаборатории проводившей исследования – химико-бактериологическая лаборатория
        / заключение о состоянии измерений в лаборатории № 70/2021 от 14.10.2021 г /
2.Место отбора пробы – Духовницкий р-н, с.Левенка, ул Молодежная. (водоразборная колонка)
3. НТД регламентирующий объем исследований - Сан.ПиН 2.1.3684-21 ; Сан.ПиН 1.2..3685-21 ; ГОСТ 2761-84

№ / п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследования	Норматив	Методики выполнения измерений
Химические и органолептические показатели
1	Цветность	град.	<1	20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	мг/дм3	<0,58	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 200 С	балл	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель	рН	7,29	6,0-9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,28	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Общая жесткость	Ж0	16,73 +/- 2,51*	7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Аммиак (N)	мг/дм3	0	2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	мг/дм3	0,007	3,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	мг/дм3	15,59	45,0	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	мг/дм3	216,0	350,0	ГОСТ 4245-72
11	Общее железо	мг/дм3	0,046	0,3	ГОСТ 4011-72
12	Сульфаты	мг/дм3	93,6	500,0	ГОСТ 31940-2012

* ( ГОСТ 27384-2002 Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств)

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-»Пугачевский» Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«облводоРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»
413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1 / E-mail: pugachev@vodr.ru		Тел., факс: (845–74) 2-71-40

Результаты лабораторных исследований

        ОТ 11.07.2023 г.

1.наименование лаборатории проводившей исследования – химико-бактериологическая лаборатория
        / заключение о состоянии измерений в лаборатории № 70/2021 от 14.10.2021 г /
2.Место отбора пробы – Духовницкий р-н, с.Озерки, ул. Советская (водоразборная колонка)
3. НТД регламентирующий объем исследований - Сан.ПиН 2.1.3684-21 ; Сан.ПиН 1.2..3685-21 ; ГОСТ 2761-84

№ / п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследования	Норматив	Методики выполнения измерений
Химические и органолептические показатели
1	Цветность	град.	<1	20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	мг/дм3	2,64 +/- 0,53*	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 200 С	балл	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель	рН	7,43	6,0-9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,41	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Общая жесткость	Ж0	7,52 +/- 1,13*	7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Аммиак (N)	мг/дм3	0	2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	мг/дм3	0,008	3,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	мг/дм3	4,16	45,0	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	мг/дм3	57,6	350,0	ГОСТ 4245-72
11	Общее железо	мг/дм3	0,139	0,3	ГОСТ 4011-72
12	Сульфаты	мг/дм3	83,76	500,0	ГОСТ 31940-2012

* ( ГОСТ 27384-2002 Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств)

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-»Пугачевский» Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«облводоРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»
413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1 / E-mail: pugachev@vodr.ru		Тел., факс: (845–74) 2-71-40

Результаты лабораторных исследований

        ОТ 11.07.2023 г.

1.наименование лаборатории проводившей исследования – химико-бактериологическая лаборатория
        / заключение о состоянии измерений в лаборатории № 70/2021 от 14.10.2021 г /
2.Место отбора пробы – Духовницкий р-н, с.Дубовое, ул. Скворцова. (водоразборная колонка)
3. НТД регламентирующий объем исследований - Сан.ПиН 2.1.3684-21 ; Сан.ПиН 1.2..3685-21 ; ГОСТ 2761-84

№ / п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследования	Норматив	Методики выполнения измерений
Химические и органолептические показатели
1	Цветность	град.	<1	20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	мг/дм3	2,74 +/- 0,55*	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 200 С	балл	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель	рН	7,48	6,0-9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,85	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Общая жесткость	Ж0	7,55 +/- 1,13*	7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Аммиак (N)	мг/дм3	0	2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	мг/дм3	0,004	3,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	мг/дм3	2,63	45,0	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	мг/дм3	153,6	350,0	ГОСТ 4245-72
11	Общее железо	мг/дм3	0,078	0,3	ГОСТ 4011-72
12	Сульфаты	мг/дм3	57,12	500,0	ГОСТ 31940-2012

* ( ГОСТ 27384-2002 Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств)

 Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-»Пугачевский» Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«облводоРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»
413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1 / E-mail: pugachev@vodr.ru		Тел., факс: (845–74) 2-71-40

Результаты лабораторных исследований

        ОТ 11.07.2023 г.

1.наименование лаборатории проводившей исследования – химико-бактериологическая лаборатория
        / заключение о состоянии измерений в лаборатории № 70/2021 от 14.10.2021 г /
2.Место отбора пробы – Духовницкий р-н с.Березовая Лука , ул. Чапаева (водоразборная колонка)
3. НТД регламентирующий объем исследований - Сан.ПиН 2.1.3684-21 ; Сан.ПиН 1.2..3685-21 ; ГОСТ 2761-84

№ / п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследования	Норматив	Методики выполнения измерений
Химические и органолептические показатели
1	Цветность	град.	<1	20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	мг/дм3	0,63	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 200 С	балл	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель	рН	7,76	6,0-9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,32	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Общая жесткость	Ж0	6,12	7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Аммиак (N)	мг/дм3	0	2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	мг/дм3	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	мг/дм3	5,03	45,0	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	мг/дм3	153,6	350,0	ГОСТ 4245-72
11	Общее железо	мг/дм3	0,163	0,3	ГОСТ 4011-72
12	Сульфаты	мг/дм3	45,12	500,0	ГОСТ 31940-2012

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-»Пугачевский» Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«облводоРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»
413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1 / E-mail: pugachev@vodr.ru		Тел., факс: (845–74) 2-71-40

Результаты лабораторных исследований

        ОТ 11.07.2023 г.

1.наименование лаборатории проводившей исследования – химико-бактериологическая лаборатория
        / заключение о состоянии измерений в лаборатории № 70/2021 от 14.10.2021 г /
2.Место отбора пробы – Духовницкий р-н с.Богородское , ул. Ленина
3. НТД регламентирующий объем исследований - Сан.ПиН 2.1.3684-21 ; Сан.ПиН 1.2..3685-21 ; ГОСТ 2761-84

№ / п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследования	Норматив	Методики выполнения измерений
Химические и органолептические показатели
1	Цветность	град.	1,5	20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	мг/дм3	<0,58	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 200 С	балл	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель	рН	7,60	6,0-9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,13	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Общая жесткость	Ж0	6,27	7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Аммиак (N)	мг/дм3	0	2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	мг/дм3	0,004	3,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	мг/дм3	1,61	45,0	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	мг/дм3	148,8	350,0	ГОСТ 4245-72
11	Общее железо	мг/дм3	0,039	0,3	ГОСТ 4011-72
12	Сульфаты	мг/дм3	58,32	500,0	ГОСТ 31940-2012

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-»Пугачевский» Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«облводоРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»
413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1 / E-mail: pugachev@vodr.ru		Тел., факс: (845–74) 2-71-40

Результаты лабораторных исследований

        ОТ 11.07.2023 г.

1.наименование лаборатории проводившей исследования – химико-бактериологическая лаборатория
        / заключение о состоянии измерений в лаборатории № 70/2021 от 14.10.2021 г /
2.Место отбора пробы – Духовницкий р-н , с.Никольское , ул. Молодежная
3. НТД регламентирующий объем исследований - Сан.ПиН 2.1.3684-21 ; Сан.ПиН 1.2..3685-21 ; ГОСТ 2761-84

№ / п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследования	Норматив	Методики выполнения измерений
Химические и органолептические показатели
1	Цветность	град.	<1	20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	мг/дм3	<0,58	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 200 С	балл	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель	рН	7,54	6,0-9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,59	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Общая жесткость	Ж0	7,04 +/- 1,06*	7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Аммиак (N)	мг/дм3	0	2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	мг/дм3	0,009	3,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	мг/дм3	4,55	45,0	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	мг/дм3	72,0	350,0	ГОСТ 4245-72
11	Общее железо	мг/дм3	0,007	0,3	ГОСТ 4011-72
12	Сульфаты	мг/дм3	59,52	500,0	ГОСТ 31940-2012

* ( ГОСТ 27384-2002 Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств)

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-»Пугачевский» Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.