Памятка по электробезопасности для механизаторов
Во время проведения весеннее полевых работ, а также уборки урожая, имеют место случаи повреждения воздушных линий электропередачи (ВЛ) при работе комбайнов, тракторов и другой крупногабаритной сельскохозяйственной техники в охранной зоне ВЛ, которые зачастую сопровождаются травмированием или гибелью людей.

В соответствии с действующими правилами охранной зоной ВЛ называется зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов ВЛ:

напряжением до 1 кВ  –  2 м;

для ВЛ 6-10 кВ            –  10 м; 

для ВЛ 35 кВ               –  15 м; 

для ВЛ 110 кВ            –  20 м;

для ВЛ 220 кВ            –  25 м.

В целях недопущения несчастных случаев при работе сельскохозяйственной техники в пределах охранных зон ВЛ, а также повреждения электроустановок необходимо помнить следующее: 


- все работы в охранной зоне ВЛ и трансформаторных подстанций (ТП) необходимо согласовывать с владельцами электроустановок – электросетевыми организациями; 


- расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли в населенной местности составляет 7 м, в ненаселенной - 6 м;

 
- приближение к проводу ВЛ на расстояние менее 2 м является опасным;

 
При проведении работ в охранной зоне ВЛ запрещается:


- работать в пролетах ВЛ, имеющих оборванные провода и приближаться к проводам, лежащим на земле, на расстояние менее 8 м;


-работать на высоко габаритных машинах под проводами ВЛ на участках,  имеющих неровный рельеф, а также наезжать на бугры высотой более 0,5м;


- устанавливать на комбайнах и другой сельскохозяйственной технике выносные антенны и конструкции, увеличивающие высоту механизма, если эти механизмы используются при проезде под ВЛ;

 
- находиться обслуживающему персоналу на машине вне кабины или защитного козырька;


- выполнять ремонтно-профилактические работы на машине вблизи и непосредственно под ВЛ;


- работать на механизме под ВЛ при приближении или во время грозы.


Также запрещается в охранных зонах ВЛ:

 
- организовывать стоянки всех видов техники; 


- устраивать свалки, складировать любые материалы; 


- размещать горюче-смазочные материалы;

 
- разводить костры, сжигать стерню;

 
- набрасывать на провода и опоры ВЛ посторонние предметы;

 
- подниматься на опоры ВЛ и их конструкции. 

