ПАМЯТКА

основных  правил  электробезопасности  и  меры  по  предупреждению электротравматизма  среди детей 

(для работников районе, директоров и преподавателей школ)

 С ранних лет людям дают знания о созидательной, и, в то же время, смертельно опасной силе электричества. Статистика показывает, что случаи детского электротравматизма зачастую вызваны грубыми нарушениями правил электробезопасности. Дети и подростки по незнанию заходят на территорию и в помещения трансформаторных подстанций или добираются до высоковольтных проводов. Итог, чаще всего, – это тяжелая травма или гибель.

Уважаемые преподаватели школ, воспитатели дошкольных детских учреждений, учащиеся школ!

Вновь мы обращаемся к Вам, чтобы заострить Ваше внимание на вопросах электробезопасности. В период каникул наблюдается увеличение количества случаев травматизма детей, связанных с поражением от эл. тока.

При проведении разъяснительной работы среди детей и школьников  необходимо объяснить, что при всех прочих обстоятельствах, знание опасности электрического тока могло бы не привести к этим трагическим случаям, и что главные причины этих и других несчастных случаев с детьми - это шалость и озорство вблизи линий электропередач и подстанций, прикосновение к оборванным проводам, оголенным токоведущим частям штепсельных розеток, патронов, выключателей и электроприборов, включенных в сеть.

При этом нужно помнить, что, во избежание несчастных случаев от поражения электрическим током, необходимо каждому учащемуся представлять себе опасность действия электрического тока, твердо знать и неуклонно выполнять в школе, дома и на улице основные правила электробезопасности!

Категорически запрещается влезать на опоры воздушных линий  электропередач, на крыши вагонов, домов и строений, где близко проходят электрические провода, разбивать лампы, изоляторы, запускать бумажного змея вблизи провода, играть под воздушными линиями, а также проникать в трансформаторные подстанции или за ограду электрических подстанций и трансформаторов, открывать дверцы распределительных щитов и других электрических устройств в подъездах, подвалах, на чердаках. 
[image: image1.jpg]BHUMAHMIO YYALLIMXCS, NPEMOOABATENEN, POAUTENEN!

QNEKTPUYECTBO CMEPTEJIbHO
NPU HECOBJTIOAEHUU
NPABWUIT BE3OMACHOCTHU!

MNOMHUTE:

A\ Henwsn noxonurs A\ Henvansanesars wa onopu A\ He xpann w v noworait kpacro
KoBopsannomy nposoRy s anexTpOnEpeRD nposona
G, uem s 10 werpon

A He neab o tpancoopuaropsie A Hensan TamyTs aunky A\ Hensan 3anycars soamywnsx
Gyan W InexTpOYCTINODKA 3 poTETIM 32 NPOBOA amcen n Mnawepk B03e
Seproobuexton
A\ Henvan 3a6pacuisare. A\ Henvan 6patucn 3a npososa
KaKwe-nuGo NpeaveTs: Ha 6biTOBbIX MEKTPONPHE0POE A\ Henvsn pasxarats koctp,
NPoBoRa w TPaHCHOPMATOPN MOKPLMY PYRIMA cxnanuigas
Bocnnamenmowecs
T P T - ciinbontolspans SO
TpaKchopMaTOpHuIX HewcpasHun
noACTaHuMA anexTponpuBopamy A\ Henvan nosum puiGy s6nmsm
W3nexTpoulNTH Ha PAIOHPTH e BRAIUEHH B KA EKTPONEpERa

RECTHUHBX AROWARKaY,
urpars sGnusn
aneproobuexios

VN

Mopoii kaxerca, uTo 6ea MOXET NpoM3oNTN
C KeM yrogHo,TONIbKO He C Hamu.

370 o6maHuMBOe BrieyaTnenme! ByasTe cTopoXHbI!
Beperunte cBOIO XM3Hb U XKN3Hb CBOMX GnM3KNxX!



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]He Gocai HMUero a NPOBOAA

W He Mrpait BBnKaM N3N



[image: image4.jpg]



Для предупреждения людей об опасности на наружных частях электроустановок укрепляются (или наносятся краской) следующие предостерегающие плакаты:
[image: image5.jpg]



- "Высокое напряжение - опасно для жизни" - на дверях электрических подстанций;

«ОСТОРОЖНО электрическое напряжение» - знак электробезопасности, предупреждающий об опасности поражения действием электрического тока. Вывешивается в электроустановках любого класса и подкласса подстанций и электростанций.[image: image6.jpg]BbICOKOE
HANPAKENME
ONACHO ANA
H3HM




Не пренебрегайте этими плакатами - они предупреждают Вас о реальной опасности для жизни! ЗАПОМНИТЕ, что не на всех опорах и электроустановках имеются плакаты, однако их отсутствие не означает, что электроустановки находятся без напряжения.
Необходимо знать, что смертельно опасно не только касаться, но и подходить ближе чем на 8 метров к лежащему на земле оборванному проводу линии электропередачи. Опасно разводить костры, если это происходит под линией электропередачи. Ни в коем случае нельзя запускать «воздушных змеев» вблизи ЛЭП. Ни в коем случае нельзя заходить в открытые трансформаторные и распределительные пункты, трогать руками оборудование, провода. Этим вы подвергаете свою жизнь смертельной опасности и можете оставить без электроэнергии сотни и тысячи людей.
[image: image7.png]


[image: image8.jpg]3AMPEWEHO

Bne3ars Ha onopet
el anermonatinmvar



[image: image9.jpg]3AMNPELEHO

Pbi6auMTS Nog AMHAMA
sneKTponepeaaun



[image: image10.jpg]


Обнаружив оборванные или провисшие провода воздушной линии, следует организовать охрану места повреждения, предупредить всех об опасности приближения и немедленно сообщить о замеченном повреждении в электросети по телефонам диспетчеров:
- Балаковский район:                  8-8453-63-11-50;  8-8453-62-40-28; 

- Вольский район:                       8-845-93- 4-02-24;  

- Краснопартизанский  район:   8-845-77-2-14-58; 

- Духовницкий район:                8-845-73-2-12-43;

- Хвалынский район:                  8-845-95-2-19-52;

- Ивантеевский район:               8-845-79- 5-16-01;

- Перелюбский район:                8-845-75- 2-12-90;

- Пугачевский район:                  8-845-74 -2-70-00
Среди подростков распространено мнение, что на объектах энергетики можно «поживиться», сдав в нелегальные пункты приёма металла алюминиевые провода или другое оборудование. Такой способ «зарабатывания» денег может стоить жизни или здоровья. 

Электричество невидимо, без запаха и цвета, но оно может быть смертельно опасно. Не случайно на энергообъектах размещены предупреждающие знаки: «Стой! Высокое напряжение!», «Не влезай! Убьёт!». Опасное напряжение начинается уже с 36 вольт.
При выполнении работ в лабораториях, физических кабинетах и мастерских необходимо строго выполнять инструкции по технике безопасности и указания преподавателя.

Следует знать, что бытовые приборы и переносные светильники напряжением 220 В предназначены только для пользования в помещениях с непроводящими полами (сухими деревянными) и вдали от металлических труб и конструкций, имеющих связь с землей.

Поэтому в ванных комнатах, балконах, туалетах, помещениях с заземленными и бетонными полами опасно пользоваться плитками, каминами, переносными электроинструментами, утюгами, электрочайниками, торшерами, настольными лампами; нельзя касаться одновременно электроприборов и каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций, соединенных с землей, т.к. при повреждении изоляции электроприбора через тело человека пройдет ток опасный для жизни.

Нельзя включать в сеть и пользоваться на открытом воздухе стиральными машинами, радиоприемниками, магнитофонами и другими электроприборами, т.к. земля - хороший проводник электричества, и при каких - либо неисправностях прибора человек может оказаться под действием электрического тока.

Не разрешается применять электрические провода всех видов, а также проволоку вместо веревки для сушки белья, т.к. на провод или проволоку может случайно попасть напряжение (например, от неисправностей воздушной линии).

Нельзя что-либо вешать на электропроводку, закрашивать и забеливать шнуры и провода, заклеивать проводку бумагой, обоями, закреплять провода гвоздями - это может привести к нарушению изоляции проводов и поражению электрическим током.

Нельзя пользоваться электрическим прибором, если повреждена, оголена изоляция электрического шнура или электропроводки.

Не допускается прикосновение электрических проводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.

Нельзя пользоваться выключателями, штепсельными розетками, вилками, кнопками звонков с разбитыми крышками.
[image: image11.jpg]


Во всех случаях категорически запрещается производить под напряжением какие-либо работы: замену электроламп, ремонт выключателей, розеток, звонков, электроплиток, электропроводки и электроприборов.
Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы, не устанавливайте их вблизи легковоспламеняющихся предметов - столов, скатертей, штор, занавесок.

Опасно для жизни человека переставлять холодильники, стиральные машины, торшеры, телевизоры без отключения их от сети.

Запрещается использовать металлические детали отопительных систем для заземления металлических корпусов электрооборудования, т.к. в случае ремонта системы (или по другим причинам) часть батарей отопления может оказаться под напряжением.

Никогда не забывайте об особой опасности при проникновении к осветительной арматуре мокрыми руками.

Будьте внимательны при пользовании электрической энергией и строго соблюдайте правила электробезопасности, где бы вы не находились.

Не подвергайте опасности свою жизнь и требуйте соблюдения мер предосторожности от всех окружающих, а также изучайте правила оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока.

Во всех случаях поражения человека электрическим током необходимо срочно вызвать врача.

Объясняйте старшим школьникам, как нужно правильно действовать при освобождении человека от действия электрического тока.

Попавший под напряжение человек, вследствие наступивших судорог конечностей, не может самостоятельно освободиться от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Необходимо применять самые срочные меры для быстрейшего освобождения человека об действия электрического тока.

Прежде всего нужно отключить выключатель, вынуть вилку из розетки, вывернуть предохранители, перерубить провод острорежущим предметом с сухой деревянной ручкой. Если условия не позволяют, необходимо пострадавшего быстро отсоединить (оторвать) от токоведущих частей, взяв его за края одежды, если она сухая, не прикасаться к телу пострадавшего.

При этом руку следует обмотать сухой материей, используя фуражку, шарф, пиджак.
Освобождать пострадавшего от действия электрического тока нужно осмотрительно, так как оказывающий помощь сам может попасть под напряжение.

После освобождения пострадавшего ему надо немедленно оказать первую доврачебную помощь и вызвать скорую помощь.

Убедительно просим учителей школ, воспитателей детских садов использовать эту информацию в работе с детьми. Если будет в сознании ребенка сформировано убеждение, что электроустановки - это источник повышенной опасности, что любой свисающий с опоры или лежащий на земле провод следует считать находящимся под напряжением и приближаться к нему запрещено, то мы этим предотвратим дальнейший травматизм детей.

[image: image12.jpg]3AMPELLEHO
wrpath a6nu3n
3NeKTpUeCKHX ceTed




