АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                         ДУХОВНИЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.08. 2014 г. № 397

р. п. Духовницкое

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2014-2015 гг., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Духовницкого муниципального района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав комиссии для проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг. согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение 1).

2.Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг. согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение 2).

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Духовницкого муниципального района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района В.В.Выдренкова.

Глава администрации                                                                   В.И. Курякин

Приложение №1 к постановлению администрации Духовницкого муниципального района от 07.08.2014 № 397

Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.

Выдренков В.В. - председатель комиссии, заместитель главы администрации Духовницкого муниципаль​ного района;

Косарева Р.В. - заместитель председателя комиссии, началь​ник отде​ла строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и до​рожного хозяй​ства,  администрации Духовницкого муниципально​го района;

Члены комиссии:

Неверова Н.В. - консультант отдела строительства, архи​тектуры, ЖКХ, транспорта и до​рожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района;

Бирюков Ф.Н. - начальник Духовницкого РЭС Северо-Восточное производственное отделение филиала ОАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Волги» - «Саратовские распределительные сети» (по согласованию);

Смирнов А.П. - начальник филиала ГУП СО «Облводоресурс»- «Ду​ховницкий» (по согласованию);

Виловатый В.В. - начальник Духовницкого участка ОАО «Сара​тов-облгаз» (по согласованию).

Приложение №2 к постановлению администрации Духовницкого муниципального района от 07.08.2014 № 397

Программа                                                                                                                           проведения проверки готовности                                                                                                              к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

1. Общие положения

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства  и топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду должна обеспечивать:

–  нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-ком​мунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режи​ма в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

–  максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищ​но-коммунального хозяйства;

–   соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и си​стем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

–   рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду достигается:

–    выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

–   разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

–   постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

– четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

– укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

– материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

– выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация района организует:

– работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;

– работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объек​тов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

– проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и теп​ловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.

Проверка осуществляется комиссией, которая образована администрацией Духовницкого муниципального района (далее - Комиссия).

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения про​верки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

–  объекты, подлежащие проверке;

– сроки проведения проверки;

– документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количе​ство объектов | Сроки прове​дения про​верки | Документы,проверяемые в ходе про​верки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организа​ции (по согласованию) | 32 | 11.08.2014 - 14.09.2014 | В соответствии с прило​жением № 5 |
| 2 | Потребители (по согла​сованию) Приложение 6 | 35 |  | В соответствии с прило​жением № 7 |

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 настоящей Программы проведения проверки готовности к ото​пительному периоду 2014-2015 г.г. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями тре​бований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обя​зательных требований, установленных техническими регламентами и иными норма​тивными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопи​тельному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривают документы, подтвер​ждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Про​грамме.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

​ объект проверки готов к отопительному периоду;

​ объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устра​нения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

​ объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замеча​ний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к настоящей Программе и выдается администрацией Духовницкого муниципального района Саратовской области, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполне​нию) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Про​граммы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой состав​ляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к вы​полнению требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, по​требителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

3.1. Теплоснабжающие организаций представляют в Админи​страцию района информацию по вы​полнению требований по готовности указанных в приложении № 5.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организа​цию и в Администрацию Духовницкого муниципального района информацию по выполнению требований по готовности.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов уче​та тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепло​вых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопи​тельному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей органи​зацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.

Еженедельно (по пятницам) теплоснабжающая организация предоставляет в Администрацию Духовницкого района сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

Приложение №3 к постановлению администрации Духовницкого муниципального района от 07.08.2014 № 397

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

__________________________ «_____»____________ 2014 г.                                                                      (место составление акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________________,                                                         (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от

«____»________________2014г., утвержденной___________________________________________

________________________________________________________________________________,                        (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным

законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к

отопительному периоду _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.______________________________________________________________________________;

наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2.______________________________________________________________________________;

3.______________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________________,                 (Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила:______________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель комиссии: ___________________/_______________                                                                                 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ___________________/_______________                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________/_______________                                                                               (подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________                                                                                                                                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.___________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

​При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №4 к постановлению администрации Духовницкого муниципального района от 07.08.2014 № 397

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан______________________________________________________________________________,(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.__________________________________________________________________________________;

2.__________________________________________________________________________________;

3.__________________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение №5 к постановлению администрации Духовницкого муниципального района от 07.08.2014 № 397

Требования                                                                                                                                                     по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих                                                 и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

​ готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

​ соблюдение водно-химического режима;

​ отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

​ наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

​ наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

​ наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

​ проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

​ выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

​ выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

​ наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9и 10  настоящего приложения.

Приложение №6 к постановлению администрации Духовницкого муниципального района от 07.08.2014 № 397

Реестр

жилых домов Духовницкого муниципального района

| № п/п | Адрес | № дома | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №1 | 16-квартирный; 2-х этажный |
| 2 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №2 | 16-квартирный; 2-х этажный |
| 3 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №3 | 22-квартирный; 2-х этажный |
| 4 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №4 | 16-квартирный; 2-х этажный |
| 5 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №5 | 16-квартирный; 2-х этажный |
| 6 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №6 | 16-квартирный; 2-х этажный |
| 7 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №7 | 8-квартирный; 2-х этажный |
| 8 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №8 | 8-квартирный; 2-х этажный |
| 9 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №9 | 22-квартирный; 2-х этажный |
| 10 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №10 | 23-квартирный; 2-х этажный |
| 11 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №11 | 16-квартирный; 2-х этажный |
| 12 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №12 | 18-квартирный; 2-х этажный |
| 13 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №13 | 12-квартирный; 2-х этажный |
| 14 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №14 | 18-квартирный; 2-х этажный |
| 15 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №15 | 12-квартирный; 2-х этажный |
| 16 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №16 | 12-квартирный; 2-х этажный |
| 17 | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта | №17 | 18-квартирный; 2-х этажный |
| 18 | р.п. Духовницкое ул. Молодёжная | №32 | 18-квартирный; 2-х этажный |
| 19 | р.п. Духовницкое ул. Молодёжная | № 34 | 18-квартирный; 2-х этажный |
| 20 | р.п. Духовницкое ул. Гагарина | № 1 | 18-квартирный; 2-х этажный |
| 21 | р.п. Духовницкое ул. Гагарина | № 5 | 18-квартирный; 2-х этажный |
| 22 | р.п. Духовницкое ул. Гагарина | № 7 | 18-квартирный; 2-х этажный |
| 23 | р.п. Духовницкое ул. Юбилейная | № 3 | 22-квартирный; 2-х этажный |
| 24 | р.п. Духовницкое ул. Юбилейная | № 4 «А» | 24-квартирный; 3-х этажный |
| 25 | р.п. Духовницкое ул. Юбилейная | № 5 | 22-квартирный; 2-х этажный |
| 26 | р.п. Духовницкое ул. Юбилейная | № 6 «А» | 25-квартирный; 3-х этажный |
| 27 | р.п. Духовницкое ул. Юбилейная | № 7 | 22-квартирный; 2-х этажный |
| 28 | р.п. Духовницкое ул. Пугачевская | № 2 «А» | 18-квартирный; 2-х этажный |
| 29 | р.п. Духовницкое ул. Пугачевская | № 11 «А» | 8-квартирный; 2-х этажный |
| 30 | р.п. Духовницкое ул. Пугачевская | № 11 «Б» | 22-квартирный; 2-х этажный |
| 31 | р.п. Духовницкое ул. Шевелева | № 9 | 16-квартирный; 2-х этажный |
| 32 | р.п. Духовницкое ул. Шевелева | № 11 | 17-квартирный; 2-х этажный |
| 33 | р.п. Духовницкое ул. Шевелева | № 11 «А» | 16-квартирный; 2-х этажный |
| 34 | р.п. Духовницкое ул. Шевелева | № 13 | 8-квартирный; 2-х этажный |
| 35 | р.п. Духовницкое ул. Чернышевского | № 55 | 72-квартирный; 5-и этажный |

Приложение №7 к постановлению администрации Духовницкого муниципального района от 07.08.2014 № 397

Требования по готовности к отопительному периоду

жилищного фонда Духовницкого района

В целях оценки готовности жилищного фонда Духовницкого района к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены следующие документы:

1)​ реестр многоквартирного жилого дома;

2) акт проверки многоквартирных жилых домов представителем Государственной жилищной инспекции Саратовской области;

3) акт весеннего осмотра многоквартирного жилого дома;

4) акт осеннего осмотра многоквартирного жилого дома;

5) паспорт готовности многоквартирного жилого дома;

6) акт проверки вентканалов и дымоходов;

7)​ договор со специализированной организацией на проверку вентканклов

и дымоходов;

8) подтверждение выполнения работ;

9) акт опрессовки системы отопления многоквартирного жилого дома;

Приложение №8 к постановлению администрации Духовницкого муниципального района от 07.08.2014 № 397

Перечень документов,                                                                                                            передаваемых для проверки готовности Духовницкого муниципального                    района к отопительному периоду 2014-2015 годов.

| 1 | План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций Справка отдела госстатистики | 5 листов 1 лист |
| --- | --- | --- |
| 2 | Порядок осуществления мониторинга состояния систем тепло-, газо-, электро-, водоснабжения Копия положения об отделе строительства | 1 лист 2 листа |
| 3 | Копия постановления «О создании Единой дежурно-диспетчерской службы Духовницкого района» Технологическая карта ЕДДС | 8 листов 4 листа |
| 4 | Копия актов проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г. теплоснабжающих организаций ООО «Уют» Управление культуры и кино ГУЗ СО «Духовницкая ЦРБ» Управление образования | 1 лист 1 лист 1 лист 1 лист |
| 5 | Копия паспортов проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014г. теплоснабжающих организаций ООО «Уют» Управление культуры и кино ГУЗ СО «Духовницкая ЦРБ» Управление образования Копия паспорта готовности жилищного фонда Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2013-2014г. | 1 лист 1 лист 1 лист 1 лист 1 лист |
| 6 | Копия постановления об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г. Копия программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г. | 1 лист 10 листов |
| 7 | Копия справки отдела по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами администрации Духовницкого муниципального района о безхозяйных теплосетях | 1 лист |
| 8 | Пояснительная записка о графике ограничения режимов потребления тепловой энергии | 1 лист |
| 9 | Справка о газификации (запасы топлива) | 1 лист |
| 10 | Перечень теплоснабжающих органи​заций | 1 лист |
| 11 | Перечень потребителей тепловой энергии (копия) | 3 листа |
| 12 | Порядок ликвидации аварийных ситуаций (копия) | 4 листа |
| 13 | Пояснительная записка об отсутствии соглашений на управление системой теплоснабжения | 1 лист |
|  | Сдал: Принял: |  |