**З А К Л Ю Ч Е Н И Е**

**По итогам публичных слушаний по Генеральному плану Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области**

 По результатам публичных слушаний по Генеральному плану Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области, учитывая предложения, высказанные в ходе заседания, рабочая группа выносит следующее заключение.

 Генеральный план Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области необходимо отправить на доработку в ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», так как имеются следующие замечания:

**с.Брыковка**

1.На Ген.плане отсутствует межпоселковый газопровод в/д

Левенка – Никольское – Брыковка

2. Схема внутрипоселковых газопроводов не соответствует существующей схеме.

3. Местонахождение водонапорных башен и скважен не соответствует их реальному месторасположению.

4. Схема водопровода требует доработки.

5.Существующая застройка северной части ул.Грибанова не соответствует реальной.

6. Отсутствует место под свалку.

7. Не показан нефтяной участок.

8. Не показано старое кладбище.

9. При плановой застройке не учтен рельеф местности.

**c.Никольское**

1. Схема газопровода не соответствует действительности.

2. Дороги с асфальтовым покрытием указаны не верно.

3. Месторасположение ул.Советская и ул.Комарова не соответствует действительности.

4. Стадион (10) не существует, место для застройки не пригодно.

5. Существующая застройка жилых домов не соответствует реальной.

6. Местонахожение производственных объектов не соответствует действительности.

7. Зоны застройки не существуют 71,01-71,82-75,16-73,01; 78,24-75,80-73,46-76,38; 80,26-80,95-78,29-76,04.

8. Зоны 4,8,11 не существуют.

9. Месторасположение зон 7,16 не соответствует действительности.

**с.Богородское**

1. Схема газопроводода не соответствует действительности.

2. Не указано асфальтовое покрытие дорог по ул.Победы и ул.Советская.

3. Существующая застройка ул.Ленина не соответствует реальной.

4. На месте дет. сада располагается офис ООО «Юкола-нефть».

5. Местонахождение водонапорных башен не соответствует реальному месторасположению.

6. Местонахождение кладбища не соответствует реальному месторасположению.

**с.Григорьевка**

1. Дороги с асфальтовым покрытием указаны не верно.

2. Молочно-товарная ферма не существует.

3. Кладбище 11 является действующим.

4. Местонахождение водонапорных башен не соответствует их реальному месторасположению.

5. Зона 9 не соответствует действительности.

6. Отсутствуют застройки в зоне 40,67-40,86-41,32-39,23-38,23.

 Рекомендовать:

 Сельскому Совету Брыковского МО Духовницкого МР отклонить утверждение Генерального плана Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области в связи с имеющимися замечаниями.

**Председатель рабочей группы Л.В. Мальцева**

**Секретарь рабочей группы Н.И. Красавцева**