АДМИНИСТРАЦИЯ

# ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2021 г. № 244

р. п.  Духовницкое

Об утверждении Порядка создания

и поддержания в состоянии

постоянной готовности к использованию

защитных сооружений гражданской

обороны на территории Духовницкого

муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», в целях организации работ по созданию в мирное время, на период мобилизации и военное время защитных сооружений гражданской обороны на территории Духовницкого муниципального района  Саратовской области и поддержания их в состоянии постоянной готовности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории Духовницкого муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района по экономическому развитию, торговле, сельскому хозяйству и инвестициям А.С.Степина.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте официальном сайте администрации Духовницкого муниципального района  в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Духовницкого

муниципального района                                                                 К.В.Нестеров

Приложение

к  постановлению

администрации Духовницкого

муниципального района

от  _______________  №_______

Порядок

создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории Духовницкого муниципального района

Саратовской области

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории Духовницкого муниципального района Саратовской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» и определяет организацию работ по созданию в мирное время, на период мобилизации и военное время защитных сооружений гражданской обороны на территории Духовницкого муниципального района Саратовской области и поддержания их в состоянии постоянной готовности.

1.2. Предоставление населению средств коллективной защиты осуществляется в соответствии с основными задачами в области гражданской обороны (далее - ГО) и в комплексе с мероприятиями по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Духовницкого муниципального района от опасностей, возникающих при военных конфликтах и вследствие этих конфликтов, а также для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС).

1.3. Защитное сооружение гражданской обороны (далее - ЗС ГО) - сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также от ЧС. ЗС ГО являются федеральной собственностью и не входят в состав приватизированного имущества предприятия, находятся на балансе и в пользовании предприятия, организации или учреждения независимо от его формы собственности. Заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства - помещения с отметкой бетонного пола ниже планировочной отметки земли. Организации, отнесённые к категориям по ГО - организации, имеющие важное оборонное и экономическое значение; имеющие мобилизационные задания (заказы); представляющие высокую степень потенциальной опасности возникновения ЧС в военное и мирное время; имеющие уникальные в историко-культурном отношении объекты. Режим чистой вентиляции - это когда наружный воздух очищается в масляном фильтре от пыли, в том числе и от радиоактивной. Основные помещения ЗС ГО - помещения для укрываемых, пункты управления и санитарный пост (пункт), а в убежищах учреждений здравоохранения - также операционно-перевязочные, предоперационно-стерилизационные, помещение для разогрева пищи. Вспомогательные помещения ЗС ГО - фильтровентиляционные помещения, санитарные узлы, защищенные дизельные электростанции, электрощитовая, помещение для хранения продовольствия, станция перекачки, баллонная, тамбур-шлюз, тамбуры.

1.4. К ЗС ГО относятся: убежище - ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах; противорадиационное укрытие - ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени; укрытие - ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

1.5. Население Духовницкого муниципального района, эвакуируемое из зон возможных сильных разрушений, возможного химического и радиоактивного заражения (загрязнения) и катастрофического затопления в период мобилизации и в военное время укрывается в приспосабливаемых заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства в районах жилой застройки.

II. Порядок создания ЗС ГО

2.1. Создание ЗС ГО в мирное время осуществляется на основании планов, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и согласованных с МЧС России.

2.2. Администрация Духовницкого муниципального района: определяет общую потребность в ЗС ГО на территории Духовницкого муниципального района; в мирное время создаёт, сохраняет существующие ЗС ГО и поддерживает их в состоянии постоянной готовности к использованию; осуществляет контроль за созданием ЗС ГО и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию; ведёт учёт существующих и создаваемых ЗС ГО.

III. Порядок содержания ЗС ГО в мирное время

3.1. В мирное время ЗС ГО могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных ЧС, с сохранением возможности обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к использованию по предназначению и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях ЧС мирного времени. При этом необходимо обеспечить сохранность: защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов; герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО; инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

3.2. При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается: перепланировка помещений; устройство отверстий или проёмов в ограждающих конструкциях; нарушение герметизации и гидроизоляции; демонтаж оборудования; применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений; загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов; оштукатуривание потолков и стен помещений; облицовка стен керамической плиткой; окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженернотехнического и специального оборудования; застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной документацией.

3.3. Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъёмных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учётом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приёму укрываемых, но не более чем за 6 часов.

3.4. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

3.5. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

IV. Порядок использования ЗС ГО в мирное время

4.1. В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация их правильного учёта, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования. Для ремонта и обслуживания помещений и оборудования ЗС ГО ответственные лица разрабатывают необходимую проектносметную документацию и организуют выполнение спланированных работ.

4.2. Готовность и использование ЗС ГО по предназначению обеспечивают руководители ГО организаций, на балансе которых они находятся.

4.3. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в организациях создаются группы (звенья) по их обслуживанию.

4.4. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещению данного функционального назначения под: санитарно-бытовые помещения; помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий; производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения; технологические, транспортные и пешеходные тоннели; помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад; гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей; складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения; помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.); спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий); помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приёмные пункты и др.); вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

4.5. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчёта обеспечения приема 50% укрываемых от расчётной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Освобождение помещений от имущества осуществляется при приведении ЗС ГО в готовность к приёму укрываемых в срок не более 6 часов.

4.6. Размещение и складирование имущества осуществляется с учётом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженернотехническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

4.7. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов. Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

V. Порядок учёта ЗС ГО

5.1. Учёт ЗС ГО ведётся в федеральных органах исполнительной власти, в Главном управлении МЧС России по Саратовской области, в администрации Духовницкого муниципального района, а также в организациях, имеющих на балансе ЗС ГО, в журнале учёта ЗС ГО.

5.2. Документальным основанием для ведения учёта ЗС ГО является паспорт ЗС ГО, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения. Обязательными приложениями к паспорту ЗС ГО являются копии поэтажных планов и экспликаций помещений ЗС ГО, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, организацией - балансодержателем ЗС ГО и отделом по организации ГО, предотвращению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера администрации Духовницкого муниципального района (приложение № 1 к настоящему Порядку).

5.3. Паспорт ЗС ГО оформляется в следующих случаях: после ввода ЗС ГО в эксплуатацию; при изменении типа ЗС ГО; при отсутствии паспорта ЗС ГО по итогам инвентаризации ЗС ГО после его закрепления за эксплуатирующей организацией. При отсутствии паспорта ЗС ГО основанием для учёта ЗС ГО являются проектная и техническая документация, объёмно-планировочные, конструктивные решения, наличие специального инженерно-технического оборудования, позволяющие сделать вывод о принадлежности помещения к ЗС ГО.

5.4. Для присвоения инвентарных номеров организации представляют в Главное управление МЧС России по Саратовской области данные о месте расположения ЗС ГО и копии паспортов сооружений с последующим информированием Администрации Духовницкого муниципального района о присвоенном номере ЗС ГО.

5.5. С учёта снимаются ЗС ГО в следующих случаях: при утрате расчётных защитных свойств ограждающих и несущих строительных конструкций, если восстановление их технически невозможно или экономически нецелесообразно; в связи с новым строительством, реконструкцией, техническим переоснащением зданий и сооружений, осуществляемыми по решению федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Администрации Духовницкого муниципального района. При этом в планах технического переоснащения и реконструкции организаций предусматривается восполнение снимаемого с учёта фонда ЗС ГО; при отсутствии организаций, которым возможна передача ЗС ГО в оперативное управление, хозяйственное ведение, и потребности в ЗС ГО на территории Духовницкого муниципального района для защиты категорий населения, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; при фактическом отсутствии ЗС ГО по учётному адресу. При этом к акту о снятии ЗС ГО с учёта прилагаются материалы проведённых проверок (расследований) по факту отсутствия ЗС ГО по учётному адресу.

5.6. В целях подготовки документации для снятия с учёта ЗС ГО (изменения типа ЗС ГО) создаётся комиссия решением соответствующего должностного лица:

руководителем федерального органа исполнительной власти или государственного учреждения, в оперативном управлении или хозяйственном ведении которого они находятся, - в отношении ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности, за исключением ЗС ГО, закреплённых за организациями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

руководителем организации - в отношении ЗС ГО, закреплённых за данными организациями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения; руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации - в отношении ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, за исключением ЗС ГО, переданных в пользование организациям;

руководителем организации - в отношении ЗС ГО, находящихся в собственности этой организации.

5.7. В состав комиссии, создаваемой для снятия с учёта ЗС ГО (далее - Комиссия), включаются по согласованию представители Главного управления МЧС России по Саратовской области, Территориального управления Росимущества в Саратовской области.

5.8. Комиссия рассматривает документацию планируемого к снятию с учёта ЗС ГО (изменению типа ЗС ГО), оценивает готовность ЗС ГО к использованию по назначению (приложение № 2 к настоящему Порядку) и по результатам работы составляет акт о снятии с учёта ЗС ГО (приложение № 3 к настоящему Порядку) или акт об изменении типа ЗС ГО (приложение № 4  к настоящему Порядку), или принимает решение об отказе в снятии с учёта данного ЗС ГО (изменении типа данного ЗС ГО).

5.9. К акту о снятии с учёта ЗС ГО (изменении типа ЗС ГО) прилагаются: паспорт ЗС ГО; выписка из реестра федерального имущества (собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований); копия свидетельства о государственной регистрации права собственности; техническое заключение о состоянии ЗС ГО  (прилагается в случае утраты расчётных защитных свойств, ограждающих и несущих строительных конструкций ЗС ГО); рекомендации по использованию помещения и земельного участка, полученного в результате снятия с учёта ЗС ГО (прилагается при снятии с учёта ЗС ГО); особое мнение отдельных членов комиссии (при наличии). При подготовке документов для снятия с учёта ЗС ГО, пришедшего в негодность в результате аварии или стихийного бедствия, к акту прилагаются копии документов, подтверждающих факт аварии или стихийного бедствия. Акт о снятии с учёта ЗС ГО (изменении типа ЗС ГО) с прилагаемыми к нему документами (далее - документация) составляется в пяти экземплярах. Технико-экономическое заключение о возможности изменения типа ЗС ГО, утвержденное организацией, эксплуатирующей ЗС ГО (прилагается при изменении типа ЗС ГО).

5.10. До утверждения акты о снятии с учёта ЗС ГО (изменении типа ЗС ГО) с прилагаемой документацией направляются на согласование в Главное управление МЧС России по Саратовской области.

5.11. Согласованные акты о снятии с учёта ЗС ГО утверждаются: для ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности, - Росимуществом (Территориальным управлением Росимущества в Саратовской области); для ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, - Главным управлением МЧС России по Саратовской области; для ЗС ГО, находящихся в собственности организации, - руководителем этой организации.

5.12. После утверждения акт о снятии с учёта ЗС ГО руководителем, решением которого создана комиссия, направляется: первый экземпляр - в МЧС России (Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России) через Главное управление МЧС России по Саратовской области; второй экземпляр - в соответствующий орган, утвердивший акт о снятии с учёта ЗС ГО; третий экземпляр - в Главное управление МЧС России по Саратовской области; четвёртый экземпляр - в Территориальное управление Росимущества Саратовской области; пятый экземпляр - в организацию, в которой ЗС ГО находится на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

5.13. Организации, эксплуатирующие убежища или ПРУ при отсутствии потребности в укрытии населения, для которого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» создаются ПРУ или укрытия, осуществляют по согласованию с МЧС России эксплуатацию данных убежищ в качестве ПРУ или укрытий, либо ПРУ в качестве укрытий. К убежищам, эксплуатируемым в качестве ПРУ или укрытий, и ПРУ, эксплуатируемым в качестве укрытий, предъявляются требования, установленные приказом МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» для ПРУ или укрытий соответственно. При этом в журнале учёта ЗС ГО в примечании делается запись об эксплуатации убежища в качестве ПРУ или укрытия, либо ПРУ в качестве укрытия, заверенная подписью (с расшифровкой) и печатью организации (при наличии), эксплуатирующей ЗС ГО, и Главным управлением МЧС России по Саратовской области. VI. Порядок финансирования Финансирование проектирования, строительства ЗС ГО в организациях для наибольшей работающей смены организаций, продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, размещаемых на территории этих предприятий, а также поддержания в готовности к использованию по предназначению ЗС ГО осуществляется за счёт собственных средств организаций. Финансирование проектирования и строительства ЗС ГО для нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего персонала, размещаемых по месту расположения медицинских учреждений, осуществляется за счёт средств субъектов, осуществляющих строительство (реконструкцию) объекта, а поддержание в готовности к использованию по предназначению ЗС ГО осуществляется за счёт средств медицинских учреждений. В случаях отсутствия финансирования на строительство ЗС ГО необходимо предусматривать свободные от застройки территории с площадью участков, соответствующих размещению быстровозводимых ЗС ГО необходимых по проекту численности укрываемых.

Приложение № 2

к Порядку создания и поддержания

в состоянии постоянной готовности

к использованию защитных сооружений

гражданской обороны на территории

Духовницкого муниципального района

АКТ

ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО

СООРУЖЕНИЯ ГО, ИНВ. N _____

(ФОРМА)

г. ____________                                                                                   "__" ___________ 20__ г.

Комиссия в составе: председателя    ______________________________

фамилия, и., о.   должность

членов комиссии ______________________________

фамилия, и., о.   должность

______________________________

фамилия, и., о.   должность

______________________________

фамилия, и., о.   должность

проверила содержание  и  использование  защитного  сооружения  ГО,

расположенного по адресу: _______________________________________,

инв. N  _____  и  установила:  защитное   сооружение   принято   в

эксплуатацию в ____ году и находится на балансе _________________.

Защитное сооружение передано в аренду ____________________________

по договору N _____ от "__" ___________ 20__ г. и используется для

__________________________________________________________________

1. Наличие  необходимой  документации, лица, ответственного за

содержание защитного сооружения и группы (звена)  по  обслуживанию

ЗС ГО: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Состояние системы вентиляции: _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Состояние системы энергоснабжения: ________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Состояние системы водоснабжения: __________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Состояние системы канализации: ____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Общее    состояние   защитного   сооружения   (конструкции,

протечки, герметичность): ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Замечания по содержанию и использованию: __________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Выводы комиссии: __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Предложения комиссии: _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Председатель комиссии: ___________________________________________

подпись       фамилия, и., о.

члены комиссии: ___________________________________________

подпись       фамилия, и., о.

___________________________________________

подпись       фамилия, и., о.

___________________________________________

подпись       фамилия, и., о.

С актом ознакомлен: ______________________________________________

должность    подпись     фамилия, и., о.

Копию акта получил: ______________________________________________

должность    подпись     фамилия, и., о.

Примечание. Настоящий акт может быть дополнен с учетом особенностей ЗС ГО.

Приложение № 1

к Порядку создания и поддержания

в состоянии постоянной готовности

к использованию защитных сооружений

гражданской обороны на территории

Духовницкого муниципального района

Паспорт ЗС ГО N _____

(Форма)

Общие сведения

1. Адрес ________________________________________________________________

(индекс, город, район, улица, номер дома)

2. Кому принадлежит _____________________________________________________

(к какому предприятию приписано ЗС ГО,

_________________________________________________________________________

(противорадиационное укрытие)

3. Наименование проектной организации и кем утверждена проектная

документация____________________________________________________________

4. Наименование строительно-монтажной  организации,  возводившей  ЗС ГО

_________________________________________________________________________

5. Назначение ЗС ГО по проектной документации

_________________________________________________________________________

6. Организация,  эксплуатирующая  ЗС ГО

_________________________________________________________________________

7. Дата приемки в эксплуатацию __________________________________________

(год, месяц, число)

8. Время приведения ЗС ГО  в  готовность____ ч.

Техническая характеристика ЗС ГО

1. Вместимость, чел. ____________________________________________________

2. Общая площадь, м2 ____________________________________________________

3. Общий объем, м3 ______________________________________________________

4. Расположение ЗС ГО:

встроенное в здание ___________________________________________ этажей

отдельно стоящее _____________________________________________________

в горных выработках __________________________________________________

5. Количество входов ____________________________________________________

6. Количество аварийных выходов _________________________________________

7. Количество дверей и ставней (с указанием марки или шифра):

защитно-герметических ________________________________________________

герметических ________________________________________________________

8. Класс ЗС ГО) _________________________________________________________

9. Техническая характеристика систем вентиляции

┌──────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┐

│Венти-│     Вентиляторы     │  Фильтры и  │Герметические │Противовзрыв-│

│ляци- │                     │  средства   │   клапаны    │     ные     │

│онная │                     │ регенерации │              │ устройства  │

│систе-├─────┬──────┬────────┼─────┬───────┼─────┬────────┼─────┬───────┤

│  ма  │ Тип │Коли- │Произво-│ Тип │Количе-│ Тип │Количес-│ Тип │Количе-│

│      │     │чество│дитель- │     │ ство  │     │  тво   │     │ ство  │

│      │     │      │ ность  │     │       │     │        │     │       │

├──────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼─────┼────────┼─────┼───────┤

│   1  │  2  │  3   │   4    │  5  │   6   │  7  │   8    │  9  │  10   │

└──────┴─────┴──────┴────────┴─────┴───────┴─────┴────────┴─────┴───────┘

┌───────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐

│        Насосы         │   Калориферы или     │   Холодильные машины   │

│                       │  воздухоохладители   │                        │

├───────┬───────┬───────┼──────┬───────┬───────┼────────┬───────┬───────┤

│  Тип  │Количе-│Произ- │ Тип  │Количе-│Произ- │  Тип   │Количе-│Произ- │

│       │ ство  │водите-│      │ ство  │водите-│        │ ство  │водите-│

│       │       │льность│      │       │льность│        │       │льность│

├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│  11   │  12   │  13   │ 14   │  15   │  16   │   17   │  18   │  19   │

└───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

10. Наличие и перечень измерительных приборов ___________________________

11. Степень герметизации (величина подпора воздуха) _____________________

12. Система отопления ___________________________________________________

13. Система энергоснабжения _____________________________________________

14. Система водоснабжения _______________________________________________

(вид водопровода, скважина)

15. Тип канализации и количество санитарно-технических приборов _________

_________________________________________________________________________

16. Инструмент, инвентарь и оборудование, имеющиеся в ЗС ГО _____________

_________________________________________________________________________

17. Дата заполнения паспорта ____________________________________________

Ответственный представитель организации,

эксплуатирующей защитное сооружение          ____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

печать

Представитель органа управления

по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям                      _____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

печать

Примечание: Паспорт составляется в трех экземплярах: 1 экз. находится в ЗС ГО (укрытии), 2 экз. - в службе ЗС ГО объекта, 3 экз. - в отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Духовницкого МР

Приложение № 3

к Порядку создания и поддержания

в состоянии постоянной готовности

к использованию защитных сооружений

гражданской обороны на территории

Духовницкого муниципального района

СОГЛАСОВАНО                                                             УТВЕРЖДЕНО

______________________________     ____          _____________________________

(должность)                                                                               (должность)

__________________________________                  _____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)                                      (подпись, инициалы, фамилия)

"__" _____________ 20__ г.                                                 "__" _____________ 20__ г.

МП                                                                                          МП

АКТ

о снятии с учета ЗС ГО

_________________________________________________________________________

(наименование органа (организации) - пользователя ЗС ГО)

"__" _____________ 20__ г.                  _____________________________

(населенный пункт)

Комиссия в составе: председателя ________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии: ________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

________________________________________________________

назначенная приказом (распоряжением) ____________________________________

(наименование органа, организации)

от "__" _____________ 20__ г. N ______ на основании _____________________

_________________________________________________________________________

провела осмотр __________________________________________________________

(наименование объекта, адрес месторасположения)

и рассмотрела предоставленную комиссии проектную документацию:

1. Год ввода в эксплуатацию ____ года

2. Первоначальная балансовая стоимость ЗС ГО - руб. (в ценах ____ года).

3. Сумма начисленного износа по данным бухгалтерского учета - ____ руб.

4. Количество проведенных капитальных ремонтов ____ на сумму ____ руб. (в ценах _____ года).

5. Балансовая стоимость ЗС ГО на момент снятия его учета - _______ руб. (в ценах 20__ года).

6. Физическое состояние конструкций ЗС ГО  и  причины  снятия его  с

учета:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Заключение комиссии: ____________________________________________

_________________________________________________________________________

Приложение: перечень документов, прилагаемых к акту о снятии с учета

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Председатель комиссии ____________________________________________

(подпись)        (фамилия, инициалы)

МП

Члены комиссии:       ____________________________________________

(подпись)        (фамилия, инициалы)

МП

____________________________________________

(подпись)        (фамилия, инициалы)

МП

____________________________________________

(подпись)        (фамилия, инициалы)

МП

____________________________________________

(подпись)        (фамилия, инициалы)

МП

Приложение № 3

к Порядку создания и поддержания

в состоянии постоянной готовности

к использованию защитных сооружений

гражданской обороны на территории

Духовницкого муниципального района

| "СОГЛАСОВАНО" |  | "УТВЕРЖДЕНО" |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | (должность) |
| (подпись, инициалы, фамилия) "__" ___________ 20__ г. МП |  | (подпись, инициалы, фамилия) "__" ___________ 20__ г. МП (при наличии) |

АКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА ЗС ГО

_________________________________________________________________________

(инвентарный номер ЗС ГО, наименование эксплуатирующей организации)

___________________________

"__" ___________ 20__ г.            (населенный пункт)

Комиссия в составе: председателя _______________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии: _______________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

_______________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

_______________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

_______________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Назначенная приказом (распоряжением) ___________________________________

(наименование органа, организации)

от "__" ___________ 20__ г. N ______ на основании ______________________

_________________________________________________________________________

провела осмотр _________________________________________________________

(наименование объекта, адрес местонахождения)

и рассмотрела предоставленную комиссии техническую документацию:

1. Год ввода в эксплуатацию ____ г.

____________________________________________________________________

2. Физическое состояние конструкций ЗС ГО (протечки, герметичность):

____________________________________________________________________

3. Физическое состояние и работоспособность системы вентиляции:

____________________________________________________________________

4. Физическое состояние и работоспособность системы энергоснабжения:

____________________________________________________________________

5. Физическое состояние и работоспособность системы водоснабжения:

____________________________________________________________________

6. Физическое состояние и работоспособность системы канализации:

____________________________________________________________________

7. Физическое состояние и работоспособность системы водоснабжения:

____________________________________________________________________

8. Наличие необходимой документации ЗС ГО: _____________________________

9. Заключение комиссии: перевести ЗС ГО инв. N _________________________

из типа:___________

в тип:_____________

Приложение: перечень документов, прилагаемых к акту об изменении типа ЗС ГО _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Председатель комиссии

_________________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

_________________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

_________________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

_________________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

_________________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)