Сведения

об итогах исполнения планах мероприятий  по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями за  2025 год.

Выполнены следующие мероприятия:

- произведен капитальный ремонт задвижек на водопроводных сетях р.п. Духовницкое – 5 шт;

- заменено 6 глубинных насосов на артезианских скважинах: (с.Богородское-1шт., с.Левенка-1шт.,с. Дмитриевка-1 шт., р.п. Духовницкое-3шт.)

- проведена промывка химическими реагентами артезианской скважины на ул. Грибанова в р.п. Духовницкое – 1 шт., д. Вечный Хутор -1шт.

Произведен капитальный ремонт главного резервуара на сумму 2,8 млн.руб. (замена трубопровода, засыпка фильтров, замена насоса).